瑞幸咖啡北美

QA门店巡检月度分析报告

Monthly QA Store Audit Analysis Report

2026年03月

质量保障部 / 基础设施部

编制：曾翔宇

日期：2026-03-25

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 | LCNA-QA-2026-003 |
| 报告周期 | 2026年03月 |
| 数据范围 | 2026-03-01 至 2026-03-28 |
| 门店数量 | 10 家 |
| 巡检次数 | 19 次 |
| 编制人 | 曾翔宇 |
| 编制日期 | 2026-03-25 |
| 部门 | 质量保障部 / 基础设施部 |
| 密级 | 内部文件 |
| 状态 | 终稿 |

一、门店整体表现

1.1 本月概览

本月巡检覆盖 10 家门店，平均得分 86.9 分（上月 88.1 分，↓ 1.2）

• 最高分门店：Penn Station（98 分）

• 最低分门店：28th & 6th（73 分）

• 进步最大：Columbus Circle（+13 分，72 → 85）

• 退步最大：28th & 6th（-18 分，91 → 73）

1.2 各门店得分明细

| 排名 | 门店名称 | 门店编号 | 城市 | 得分 | 门店类型 | 上月得分 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penn Station | US00007 | New York City | 98 | Pickup | 97 | +1 |
| 2 | Times Square | US00001 | New York City | 96 | Pickup | 93 | +3 |
| 3 | Union Square | US00010 | New York City | 94 | Pickup | 98 | -4 |
| 4 | Bryant Park | US00003 | New York City | 94 | Pickup | 91 | +3 |
| 5 | JFK Terminal 1 | US00008 | New York City | 90 | Pickup | 89 | +1 |
| 6 | Wall Street | US00004 | New York City | 87 | Pickup | 93 | -6 |
| 7 | Columbus Circle | US00009 | New York City | 85 | Relax | 72 | +13 |
| 8 | Herald Square | US00002 | New York City | 76 | Relax | 78 | -2 |
| 9 | Midtown East | US00005 | New York City | 76 | Pickup | 79 | -3 |
| 10 | 28th & 6th | US00006 | New York City | 73 | Relax | 91 | -18 |

二、12模块风险分析

2.1 模块排名概览

本月共发现 184 个问题项，分布在 12 个模块中。

⚠ 含关键项（S项）的模块：人员卫生

⚠ 系统性问题模块（影响>50%门店）：食品加工区域、证照与规范、虫害防控、储存管理、水务与管道、人员卫生、环境与客区、设备与工具、清洁消毒、有效期管理

| 排名 | 模块 | 问题数 | 影响门店 | 占比 | 扣分合计 | S项 | M项 | G项 | L项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品加工区域 | 29 | 9 | 90% | -30 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | 证照与规范 | 24 | 10 | 100% | -22 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 3 | 虫害防控 | 21 | 8 | 80% | -21 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | 储存管理 | 17 | 10 | 100% | -18 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | 水务与管道 | 15 | 9 | 90% | -20 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | 人员卫生 | 15 | 6 | 60% | -22 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | 环境与客区 | 15 | 9 | 90% | -20 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | 设备与工具 | 14 | 8 | 80% | -25 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 9 | 清洁消毒 | 13 | 7 | 70% | -14 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | 有效期管理 | 9 | 6 | 60% | -9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 温控管理 | 8 | 5 | 50% | -8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | 化学品管理 | 4 | 3 | 30% | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 |

2.2 重点模块分析

1. 食品加工区域（Food Processing Area）— 29 个问题

• 严重级别分布：M项 1 个，G项 9 个，L项 7 个

• 影响门店：9 家（90%），扣分合计：-30

• 主要问题：

- Handwashing station missing soap × 4 次（涉及: Bryant Park, JFK Terminal 1, Columbus Circle等）

- Floor not clean under the sink area × 4 次（涉及: Wall Street, Midtown East, Penn Station）

- Cross contamination risk: raw and cooked food stored together × 3 次（涉及: Bryant Park, Midtown East, Union Square）

- Food storage containers not labeled with date × 2 次（涉及: Herald Square, Penn Station）

- Grease trap not cleaned on schedule × 2 次（涉及: Bryant Park, Columbus Circle）

2. 证照与规范（Licenses & Compliance）— 24 个问题

• 严重级别分布：G项 5 个，L项 12 个

• 影响门店：10 家（100%），扣分合计：-22

• 主要问题：

- Grease trap not cleaned on schedule × 3 次（涉及: Herald Square, Bryant Park, Columbus Circle）

- Trash can lid broken, needs repair × 3 次（涉及: Bryant Park, Wall Street, Midtown East）

- No air gap in plumbing under sink × 2 次（涉及: Times Square, 28th & 6th）

- Employee health certificate expired × 2 次（涉及: Herald Square, Midtown East）

- Food item past expiration date found in storage area × 2 次（涉及: Wall Street）

3. 虫害防控（Pest Control）— 21 个问题

• 严重级别分布：M项 1 个，G项 3 个，L项 10 个

• 影响门店：8 家（80%），扣分合计：-21

• 主要问题：

- Handwashing station missing soap × 4 次（涉及: Herald Square, Bryant Park, Midtown East等）

- Floor not clean under the sink area × 3 次（涉及: 28th & 6th, Penn Station）

- Equipment not properly maintained - ice machine leaking × 3 次（涉及: Columbus Circle, Union Square）

- Temperature log not completed for refrigerator × 2 次（涉及: 28th & 6th, Penn Station）

- Trash can lid broken, needs repair × 2 次（涉及: JFK Terminal 1）

三、风险等级分布

3.1 整体分布

本月共发现 184 个问题项，按严重程度分布如下：

| 风险等级 | 数量 | 占比 | SLA要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| S项（关键项） | 1 | 0.5% | 立即整改，2天内闭环 |
| M项（重要项） | 6 | 3.3% | 优先整改，7天内闭环 |
| G项（一般项） | 54 | 29.3% | 常规整改，14天内闭环 |
| L项（轻微项） | 75 | 40.8% | 提醒改善，14天内闭环 |
| 其他 | 48 | 26.1% | - |

3.2 S项（关键项）详情

本月共发现 1 个S项（关键项），必须立即整改：

| # | 门店 | 模块 | 检查项目 | 问题描述 | 扣分 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbus Circle | 人员卫生 | Check: Employees' Health compliance requirement | Chemical storage area not properly labeled | 0 | 2026-03-04 |

3.3 M项（重要项）分布

M项共 6 个，主要集中在以下模块：

| 模块 | 数量 |
| --- | --- |
| 人员卫生 | 1 |
| 水务与管道 | 1 |
| 环境与客区 | 1 |
| 虫害防控 | 1 |
| 设备与工具 | 1 |

3.4 G项/L项分布

G项（一般项）共 54 个，主要模块：

• 食品加工区域：9 个

• 人员卫生：7 个

• 设备与工具：7 个

• 储存管理：7 个

• 证照与规范：5 个

L项（轻微项）共 75 个，主要模块：

• 证照与规范：12 个

• 虫害防控：10 个

• 水务与管道：9 个

• 环境与客区：7 个

• 食品加工区域：7 个

四、模块与门店关联分析

4.1 最低分门店问题归因

最低分门店 28th & 6th（73 分）的扣分来源：

| 模块 | 扣分 |
| --- | --- |
| 人员卫生 | -12 |
| 食品加工区域 | -10 |
| 设备与工具 | -6 |
| 温控管理 | -3 |
| 证照与规范 | -3 |
| 环境与客区 | -2 |
| 有效期管理 | -2 |
| 储存管理 | -2 |
| 清洁消毒 | -2 |
| 虫害防控 | -1 |
| 水务与管道 | 0 |

4.2 最高分门店优势模块

最高分门店 Penn Station（98 分）以下模块零扣分：

• 温控管理 ✓

• 化学品管理 ✓

4.3 进步门店分析

进步最大门店 Columbus Circle（+13 分），当月仍存在以下模块问题：

| 模块 | 扣分 |
| --- | --- |
| 设备与工具 | -5 |
| 食品加工区域 | -5 |
| 清洁消毒 | -2 |
| 水务与管道 | -2 |
| 证照与规范 | -2 |
| 环境与客区 | -2 |
| 储存管理 | -1 |
| 有效期管理 | -1 |
| 虫害防控 | -1 |
| 人员卫生 | 0 |

4.4 模块覆盖面分析

各模块影响门店覆盖率（按影响面从大到小）：

| 模块 | 影响门店数 | 覆盖率 | 风险标记 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证照与规范 | 10 | 100% | ⚠ 系统性 |
| 储存管理 | 10 | 100% | ⚠ 系统性 |
| 食品加工区域 | 9 | 90% | ⚠ 系统性 |
| 水务与管道 | 9 | 90% | ⚠ 系统性 |
| 环境与客区 | 9 | 90% | ⚠ 系统性 |
| 虫害防控 | 8 | 80% | ⚠ 系统性 |
| 设备与工具 | 8 | 80% | ⚠ 系统性 |
| 清洁消毒 | 7 | 70% | ⚠ 系统性 |
| 人员卫生 | 6 | 60% | ⚠ 系统性 |
| 有效期管理 | 6 | 60% | ⚠ 系统性 |
| 温控管理 | 5 | 50% | — |
| 化学品管理 | 3 | 30% | — |

五、整改归因与效率

5.1 数据现状说明

当前QA系统数据导出中不包含以下整改跟踪字段，本章节为模板占位，待系统升级后完善：

• 责任归属（门店/机修/营建）

• 整改责任人

• 整改措施描述

• 整改完成时间

• 验证结果（通过/未通过）

• 验证人

• SLA达标状态

5.2 SLA整改时限标准

| 风险等级 | 整改时限 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| S项（关键项） | 2天 | 发现后 2 天内完成整改并验证 |
| M项（重要项） | 7天 | 发现后 7 天内完成整改并验证 |
| G项（一般项） | 14天 | 发现后 14 天内完成整改并验证 |
| L项（轻微项） | 14天 | 发现后 14 天内完成整改并验证 |

5.3 建议整改闭环流程

1. 巡检发现问题 → 系统自动生成整改工单

2. 根据问题类型自动分配责任方（门店/机修/营建）

3. 责任方在SLA时限内完成整改

4. QA复核验证整改效果

5. 系统记录闭环时间，计算SLA达标率

5.4 基于关键词的初步归因

基于关键词的初步归因（仅供参考）— 实际归因需以整改工单系统数据为准

共分析 184 条问题描述，其中 108 条可归因（归因率 58.7%）。

| 归因类别 | 匹配数量 | 匹配关键词 |
| --- | --- | --- |
| 机修 | 36 | broken, leaking, needs repair, damaged, replace |
| 门店 | 46 | not labeled, expired, not clean |
| 营建 | 26 | no air gap, plumbing, grease trap |

机修 归因示例：

• Times Square / 环境与客区：Equipment not properly maintained - ice machine leaking

• Times Square / 化学品管理：Water filter replacement date overdue

• Herald Square / 储存管理：Water filter replacement date overdue

门店 归因示例：

• Herald Square / 清洁消毒：Grease trap not cleaned on schedule

• Herald Square / 证照与规范：Employee health certificate expired

• Herald Square / 食品加工区域：Food storage containers not labeled with date

营建 归因示例：

• Times Square / 证照与规范：No air gap in plumbing under sink

• Herald Square / 清洁消毒：Grease trap not cleaned on schedule

• Herald Square / 证照与规范：Grease trap not cleaned on schedule

5.5 待完善：整改效率跟踪模板

以下为系统升级后可自动生成的整改效率分析表结构：

| 风险等级 | SLA达标数 | 超期数 | 达标率 | 平均闭环天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S项 | - | - | - | - |
| M项 | - | - | - | - |
| G项 | - | - | - | - |
| L项 | - | - | - | - |

（以上数据待整改工单系统对接后自动填充）

六、建议与下一步行动

6.1 本月关键发现

• 本月平均得分 86.9 分，整体状况尚可，部分门店仍有提升空间。

• 较上月下降 1.2 分，需关注退步原因。

• 发现 1 个S项（关键项），涉及食品安全核心风险，必须优先处理。

• 食品加工区域、证照与规范、虫害防控、储存管理、水务与管道、人员卫生、环境与客区、设备与工具、清洁消毒、有效期管理 模块为系统性问题（影响超过50%门店），建议开展专项整改。

• 问题最集中模块为"食品加工区域"（29 个问题，影响 9 家门店）。

6.2 优先行动项

| 优先级 | 紧急度 | 行动项 | 责任方 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 紧急 | 立即处理 1 个S项（关键项），确保2天内完成整改闭环 | 门店经理 + QA主管 | SLA: 2天 |
| P2 | 高 | 对 3 家低于80分门店（Herald Square、Midtown East、28th & 6th）开展专项辅导 | 区域经理 + QA | 1周内 |
| P3 | 高 | 针对系统性问题模块（食品加工区域、证照与规范、虫害防控、储存管理、水务与管道、人员卫生、环境与客区、设备与工具、清洁消毒、有效期管理）制定统一整改标准并下发全部门店 | QA部门 | 2周内 |
| P4 | 中 | 加强 食品加工区域、证照与规范、虫害防控 模块的日常检查频次和培训力度 | 门店运营团队 | 持续 |
| P5 | 中 | 关注退步门店 28th & 6th（-18 分），分析退步原因并制定改善计划 | 区域经理 | 1周内 |
| P6 | 低 | 推动QA系统升级，增加整改跟踪字段（责任归属、整改时限、验证结果），实现CAPA闭环管理 | IT + QA部门 | 季度规划 |

6.3 模块改善建议

• 食品加工区域：加强操作台清洁标准执行，防止交叉污染，检查防护设施完好性。

• 证照与规范：建立证照有效期台账，提前30天预警续期，确保合规文件随时可查。

• 虫害防控：确认虫害防控合同有效，检查防虫设施完整性，记录巡查日志。

• 储存管理：规范先进先出（FIFO）管理，定期盘点，确保标签完整。

• 水务与管道：定期检查水过滤设备和管道，确保隔气装置有效，油脂阱按时清理。

• 人员卫生：强化个人卫生培训，确保健康证有效，每日着装/洗手标准检查。

— 报告结束 — 2026年03月 —